Акт освидетельствования скрытых работ №

Устройство армирования кладки перегородок из ячеистого бетона в осях 10-29/Л-ГГ отм. +3.220

наименование работ

выполненных на объекте: «Средняя школа на 792 места в микрорайоне Сокол в г. Минске»

наименование объекта

«26» января 2026 года.

Комиссия в составе:

Представителя генподрядной строительно-монтажной организации филиал СУ-201 ОАО «Стройтрест №35»,	 прораб Пашкевич Владислав Сергеевич

должность, фамилия, инициалы

представителя субподрядной строительно-монтажной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)

должность, фамилия, инициалы

представителя технического надзора заказчика ведущий инженер отдела технического надзора ГП УКС «Запад»	 Михадюк Илья Сергеевич

должность, фамилия, инициалы

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией) главный специалист Пацель Дмитрий Иванович

должность, фамилия, инициалы

произвела осмотр работ, выполненных филиалом СУ-201 ОАО «Стройтрест №35»

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Устройство армирования кладки перегородок из ячеистого бетона в осях 22-29/А-Н отм. +3.220

наименование работ

2. Работы выполнены по проектной документации УП «Минскпроект» 22.004.001-КЖ листы 2-38

наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления

3. При выполнении работ применены деталь закладная МН1 сертификат качества №364 от 21.11.2025;	 сетка сварная оцинкованная сертификат качества №5 от 14.01.2026

наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество

4. При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации

при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования

| 5. Даты: начало работ | 19.01.2026г |
| --- | --- |
| окончание работ | 26.01.2026г |

| Представитель подрядчика | (дата и время) | (подпись) | Пашкевич Владислав Сергеевич (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией) | (дата и время) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Представитель технического надзора | (дата и время) | (подпись) | Михадюк Илья Сергеевич (инициалы, фамилия) |
| Представитель авторского надзора | (дата и время) | (подпись) | Пацель Дмитрий Иванович (инициалы, фамилия) |